Choix d’une cible pour détecter un Redshift avec notre spectro :
Rappelons la relation entre le redshift et la vitesse de fuite d’une galaxie :


[image: image1.wmf]c

v

z

=

D

=

l

l



[image: image2.wmf]l

D

 est le décalage de longueur d’onde à la longueur d’onde 
[image: image3.wmf]l


v est la vitesse de fuite de l’objet 
c est la vitesse de la lumière

Notre spectro mesure des valeurs d’intensité tous les 0,5 nm. Pour être constaté, le décalage doit donc être au minimum de

[image: image4.wmf]l

D

>1 nm
Pour être sûr de bien détecter un redshift, nous devons pouvoir mesurer ce décalage à plusieurs endroits du spectre.
Notre spectro a un fonctionnement optimum dans le visible. A l’extrême on doit donc pouvoir détecter un décalage pour 
[image: image5.wmf]l

=400 nm.

Notre cible doit donc avoir pour vitesse minimum :


[image: image6.wmf]400

000

300

x

1

xc

v

.

=

D

³

l

l

 soit 750 km/s
Il nous faut donc trouver des galaxies assez lumineuses avec une vitesse de fuite de plus de 750 km/s. A cette valeur, on mesurera les décalages suivants :
Pour 
[image: image7.wmf]l

= 400 nm ->
[image: image8.wmf]l

D

 = 1 nm

Pour 
[image: image9.wmf]l

= 600 nm ->
[image: image10.wmf]l

D

 = 1.5 nm

Pour 
[image: image11.wmf]l

= 800 nm ->
[image: image12.wmf]l

D

 = 2 nm

Ce qui semble déjà favorable, mais une galaxie avec une vitesse de l’ordre de 1000 km/s de vitesse de fuite serait encore mieux :
Quelques exemples de galaxies éligibles :

	Galaxie
	Vitesse de Fuite
	Magnitude
	décalage à 400
	décalage à 600
	décalage à 800

	M87
	1266
	8.7
	1.7
	2.5
	3.4

	M84
	1008
	9.1
	1.34
	2
	2.68

	M88
	2270
	9.6
	3.04
	4.5
	6.08

	M95          
	1117  
	10.5  
	
	
	


Une recherche sous Simbad (le centre de données astronomique de Strasbourg) a défini 39 objets de magnitude inférieure à 10 et dont la vitesse radiale est supérieure à 750 km/s. Tous ces objets ne sont pas des galaxies.

http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-sam?Criteria=radvel%3e750%20%26%20Vmag%3c10&submit=submit%20query&maxObject=10000&OutputMode=LIST
Dans un premier temps, il faudra faire des essais sur des objets faibles avec notre spectro pour voir jusqu’à quelle magnitude on peut obtenir un spectre significatif.
_1274508396.unknown

_1274508654.unknown

_1274395273.unknown

_1274395001.unknown

